## Tabelle1
Variante 1 | Aktuelle Preise GWSB
Berechnungsbeispiel: Pauschal 80% vom Netzstrom | [7 empty] | max. verechenbarer Preis gesetzlich
[5 empty] | Strompreis Netz |  |  | Strompreis Solaranlage |  |  | Leistung |  | 0 | kWp
[5 empty] | exkl. Mwst |  | inkl. Mwst | exkl. Mwst | inkl. Mwst |  | PR (Performance Ratio) |  | 0.8
[11 empty] | Einstrahlung |  | 1200 | kWh / m2 / a
| Hochpreis Sommer (Rp./kWh) April bis September |  |  |  | 31.78 |  | 34.35 | 25.424 | 27.48 |  | Degradation |  | 0.5 | %
| Hochpreis Sommer (Rp./kWh) April bis September |  |  |  | 27.28 |  | 29.49 | 21.824 | 23.592
| Hochpreis Winter (Rp./kWh) Oktober bis März |  |  |  | 41.48 |  | 44.84 | 33.184 | 35.872 |  | 0 | 0
| Niederpreis Winter (Rp./kWh) Oktober bis März |  |  |  | 36.98 |  | 39.98 | 29.584 | 31.984 |  |  | 0
kWh
[11 empty] | 0 | 0
Variante 2 | Graue Felder ausfüllen um Variante 2 zu berechnen! | [9 empty] | 1 | 0
Anlage | [10 empty] | 2 | 0
Berechnungsbeispiel: effektive Kosten | [10 empty] | 3 | 0
[11 empty] | 4 | 0
Inberiebnahmejahr / Aktuelles Jahr / alter der Anlage | [6 empty] | 2025 | 2025 | Jahre |  | 5 | 0
[11 empty] | 6 | 0
Installierte Leistung | [5 empty] | kWp |  |  |  |  | 7 | 0
[11 empty] | 8 | 0
Erwartete Erträge | Gemäss Schätzung |  |  |  | 0 | kWh/Jahr |  | 0 | kWh/Jahr |  | 9 | 0
[11 empty] | 10 | 0
| Berechnung (kein Mussfeld) |  |  |  |  | kWh/Jahr |  |  |  |  | 11 | 0
[11 empty] | 12 | 0
Eigenverbrauchsanteil (erwartet oder Vorjahr) |  |  |  |  | 60 | % |  | 0 | kWh/Jahr |  | 13 | 0
| Anteil Sommer |  |  |  | 40 | % | 3 | 0 | kWh/Sommer |  | 14 | 0
Zinsumfeld | Anteil Winter |  |  |  | 80 | % | 1 | 0 | kwh/Winter |  | 15 | 0
aktueller Referenzzinssatz |  |  |  |  | 1.75 | % |  |  |  |  | 16 | 0
[11 empty] | 17 | 0
Risikozuschlag |  |  |  |  | 0.5 | % |  |  |  |  | 18 | 0
[11 empty] | 19 | 0
Maximal zu erzielende Rendite auf den Kapitalkosten |  |  |  |  | 2.25 | % |  | 0.0225 |  |  | 20 | 0
[11 empty] | 21 | 0
[11 empty] | 22 | 0
Strompreise |  |  |  |  | exkl. Mwst | [5 empty] | 23 | 0
Abnahmevergütung | Hochpreis Sommer (Rp./kWh) April bis September |  |  |  | 13.7 | [5 empty] | 24 | 0
| Niederpreis Sommer (Rp./kWh) April bis September |  |  |  | 13.7 | [5 empty] | 25 | 0
| Hochpreis Winter (Rp./kWh) Oktober bis März |  |  |  | 23.4 | [5 empty] | 26 | 0
| Niederpreis Winter (Rp./kWh) Oktober bis März |  |  |  | 23.4
[11 empty] | 27 | 0
[11 empty] | 28 | 0
[11 empty] | 29 | 0
Kosten Photovoltaikanlage | [10 empty] | 30 | 0
[5 empty] | effektive Kosten |  |  | Kosten pro Jahr
Investitionskosten
Anlagekosten | [5 empty] | Fr
Einmalvergütung | - |  |  |  |  | Fr
Total Investitionkosten |  |  |  |  | 0 | Fr |  | 0 | Fr/Jahr
Betriebskosten
Wartung, Unterhalt | effektive jährliche Kosten |  |  |  |  | Fr
Ersatzteile | effektive jährliche Kosten |  |  |  |  | Fr
Wartung, Unterhalt, Ersatz | oder 3.0 Rp/kWh erzeugter Strom |  |  |  | 0 | Fr
Total Betriebskosten | [7 empty] | 0 | Fr/Jahr
Erlös
Erlös aus Rückspeisung ins Netz | Hochpreis Sommer (Rp./kWh) April bis September | 0 | kWh | à | 13.7 |  |  | 0 | Fr
| Niederpreis Sommer (Rp./kWh) April bis September |  |  |  | 13.7 |  |  | 0 | Fr
| Hochpreis Winter (Rp./kWh) Oktober bis März |  |  |  | 23.4 |  |  | 0 | Fr
| Niederpreis Winter (Rp./kWh) Oktober bis März |  |  |  | 23.4 |  |  | 0 | Fr
Total jährliche Kapital- und Betriebskosten | [7 empty] | 0 | Fr/Jahr
Kosten pro kWh im Eigenverbrauch | Hochpreis Sommer (Rp./kWh) April bis September | 0 | kWh | à |  |  |  | #DIV/0! | Rp/kWh
| Niederpreis Sommer (Rp./kWh) April bis September | [6 empty] | #DIV/0! | Rp/kWh
| Hochpreis Winter (Rp./kWh) Oktober bis März | [6 empty] | #DIV/0! | Rp/kWh
| Niederpreis Winter (Rp./kWh) Oktober bis März | [6 empty] | #DIV/0! | Rp/kWh
Aufwand für Messung,Abrechnung und Verwaltung (Stromnebenkosten):
Eigenverbrauch der Liegenschaft pro Jahr |  |  |  |  | 0 | kWh/Jahr
Kosten Messung, Abrechnung und Verwaltung pro Jahr | [5 empty] | Fr/Jahr
Kosten Messung, Abrechnung und Veraltung, verbrauchsbezogen |  |  |  |  | #DIV/0! | Rp/kWh
Preisberechnung,inkl. Stromnebenkosten gemäss Rentiteteilung:
a) Interne Kosten: Kosten pro kWh im Eigenverbrauch inkl. Stromnebenkosten | Hochpreis Sommer (Rp./kWh) April bis September |  |  |  | #DIV/0! | Rp/kWh
| Niederpreis Sommer (Rp./kWh) April bis September |  |  |  | #DIV/0! | Rp/kWh
| Hochpreis Winter (Rp./kWh) Oktober bis März |  |  |  | #DIV/0! | Rp/kWh
| Niederpreis Winter (Rp./kWh) Oktober bis März |  |  |  | #DIV/0! | Rp/kWh
b) Kosten externes Standartstromprodukt | Hochpreis Sommer (Rp./kWh) April bis September |  |  |  | 31.78 | Rp/kWh
| Niederpreis Sommer (Rp./kWh) April bis September |  |  |  | 27.28 | Rp/kWh
| Hochpreis Winter (Rp./kWh) Oktober bis März |  |  |  | 41.48 | Rp/kWh
| Niederpreis Winter (Rp./kWh) Oktober bis März |  |  |  | 36.98 | Rp/kWh
Mittelwert aus a) und b): zulässige Grenze für internen Stromtarif | Hochpreis Sommer (Rp./kWh) April bis September |  |  |  | #DIV/0! | Rp/kWh
| Niederpreis Sommer (Rp./kWh) April bis September |  |  |  | #DIV/0! | Rp/kWh
| Hochpreis Winter (Rp./kWh) Oktober bis März |  |  |  | #DIV/0! | Rp/kWh
| Niederpreis Winter (Rp./kWh) Oktober bis März |  |  |  | #DIV/0! | Rp/kWh
[5 empty] | Max. Möglicher Preis Variante 1 |  |  |  | Berechneter Preis Variante 2
| Hochpreis Sommer (Rp./kWh) April bis September |  |  |  | 25.424 | Rp/kWh |  |  | #DIV/0! | Rp/kWh
| Niederpreis Sommer (Rp./kWh) April bis September |  |  |  | 21.824 | Rp/kWh |  |  | #DIV/0! | Rp/kWh
| Hochpreis Winter (Rp./kWh) Oktober bis März |  |  |  | 33.184 | Rp/kWh |  |  | #DIV/0! | Rp/kWh
| Niederpreis Winter (Rp./kWh) Oktober bis März |  |  |  | 29.584 | Rp/kWh |  |  | #DIV/0! | Rp/kWh
Wunschpreis
| Hochpreis Sommer (Rp./kWh) April bis September |  |  |  |  | Rp/kWh
| Niederpreis Sommer (Rp./kWh) April bis September |  |  |  |  | Rp/kWh
| Hochpreis Winter (Rp./kWh) Oktober bis März |  |  |  |  | Rp/kWh
| Niederpreis Winter (Rp./kWh) Oktober bis März |  |  |  |  | Rp/kWh
Variante 1 | Max. Möglicher Preis vom Netzanbieter |  |  |  | 80%
Variante 2 | Kalkulierter Preis |  |  |  | #DIV/0!
Variante 3 | Wunsch |  |  |  |  | %
Einer dieser drei Werte an die GWSB senden!